## 附件1工程量清单报价表
附件1
工程量清单报价表
工程名称：青云山服务区（服务设施提升改造）工程主体工程劳务采购 货币单位：人民币元
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 竞价报价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | 0
青云山服务区土建工程
服务楼及连廊2127.65
1 | 平整场地 | m2 | 2133.5 |  | 0
2 | 挖基坑土方 | m3 | 1087.696 |  | 0
3 | 挖沟槽土方 | m3 | 851.866 |  | 0
4 | 回填方 | m3 | 1325.873 |  | 0
5 | 回填方 | m3 | 782.628 |  | 0
6 | 余方弃置 | m3 | 425.569 |  | 0
7 | 垫层 | m3 | 52.468 |  | 0
8 | 桩承台基础 | m3 | 283.525 |  | 0
9 | 基础梁 | m3 | 299.113 |  | 0
10 | 矩形柱 | m3 | 179.54 |  | 0
11 | 圈梁 | m3 | 32.099 |  | 0
12 | 构造柱 | m3 | 2.021 |  | 0
13 | 过梁 | m3 | 5.226 |  | 0
14 | 有梁板 | m3 | 382.317 |  | 0
15 | 有梁板 | m3 | 118.56 |  | 0
16 | 有梁板 | m3 | 237.788 |  | 0
17 | 压顶 | m3 | 1.723 |  | 0
18 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m3 | 4.343 |  | 0
19 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | m3 | 95.175 |  | 0
20 | 砌筑超高增加费 | m3 | 25.373 |  | 0
21 | 实心砖墙 | m3 | 9.098 |  | 0
22 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 51.696 |  | 0
23 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 48.327 |  | 0
24 | 砌块墙 | m3 | 76.577 |  | 0
25 | 砌块墙 | m3 | 17.958 |  | 0
26 | 现浇构件钢筋 | t | 28.772 |  | 0
27 | 现浇构件钢筋 | t | 4.19 |  | 0
28 | 现浇构件钢筋 | t | 16.063 |  | 0
29 | 现浇构件钢筋 | t | 2.77 |  | 0
30 | 现浇构件钢筋 | t | 1.98 |  | 0
31 | 现浇构件钢筋 | t | 8.261 |  | 0
32 | 现浇构件钢筋 | t | 10.277 |  | 0
33 | 现浇构件钢筋 | t | 26.646 |  | 0
34 | 现浇构件钢筋 | t | 43.79 |  | 0
35 | 现浇构件钢筋 | t | 6.335 |  | 0
36 | 现浇构件钢筋 | t | 0.78 |  | 0
37 | 现浇构件钢筋 | t | 11.067 |  | 0
38 | 现浇构件钢筋 | t | 9.999 |  | 0
39 | 现浇构件钢筋 | t | 15.944 |  | 0
40 | 现浇构件钢筋 | t | 0.751 |  | 0
41 | 电渣压力焊接 | 个 | 338 |  | 0
42 | 电渣压力焊接 | 个 | 187 |  | 0
43 | 机械连接 | 个 | 615 |  | 0
44 | 机械连接 | 个 | 666 |  | 0
45 | 瓦屋面 | m2 | 2463.615 |  | 0
46 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 2463.615 |  | 0
47 | 钢筋网片 | t | 6.451 |  | 0
48 | 屋面卷材防水 | m2 | 2311 |  | 0
49 | 屋面卷材防水 | m2 | 2311 |  | 0
50 | 平面砂浆找平层 | m2 | 2311 |  | 0
51 | 保温隔热屋面 | m2 | 2311 |  | 0
52 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 2311 |  | 0
53 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 33.456 |  | 0
54 | 屋面卷材防水 | m2 | 90.435 |  | 0
55 | 屋面卷材防水 | m2 | 90.435 |  | 0
56 | 平面砂浆找平层 | m2 | 33.456 |  | 0
57 | 垫层 | m3 | 1.004 |  | 0
58 | 墙面涂膜防水 | m2 | 865 |  | 0
59 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1977.162 |  | 0
60 | 台阶 | m3 | 6.417 |  | 0
61 | 垫层 | m3 | 0.806 |  | 0
62 | 垫层 | m3 | 4.032 |  | 0
63 | 垫层 | m3 | 0.648 |  | 0
64 | 垫层 | m3 | 3.24 |  | 0
65 | 垫层 | m3 | 8.977 |  | 0
66 | 垫层 | m3 | 26.931 |  | 0
67 | 成孔灌注桩 | m | 294.5 |  | 0
68 | 截（凿）桩头 | m3 | 6.87 |  | 0
69 | 灌注桩岩层增加费 | m | 42 |  | 0
70 | 声测管 | m | 420 |  | 0
71 | 余方弃置 | m3 | 6.87 |  | 0
72 | 钢筋笼 | t | 2.211 |  | 0
73 | 钢筋笼 | t | 6.437 |  | 0
74 | 成孔灌注桩 | m | 364 |  | 0
75 | 截（凿）桩头 | m3 | 12.671 |  | 0
76 | 灌注桩岩层增加费 | m | 52 |  | 0
77 | 声测管 | m | 242.129 |  | 0
78 | 余方弃置 | m3 | 12.671 |  | 0
79 | 钢筋笼 | t | 3.157 |  | 0
80 | 钢筋笼 | t | 8.369 |  | 0
81 | 垫层 | m3 | 170.212 |  | 0
82 | 墙面一般抹灰 | m2 | 3900 |  | 0
83 | 砖砌体 | m3 | 1.38 |  | 0
公厕改造80+370 |  |  |  |  | 0
1 | 平整场地 | m2 | 80 |  | 0
2 | 挖基坑土方 | m3 | 82.862 |  | 0
3 | 挖沟槽土方 | m3 | 49.291 |  | 0
4 | 回填方 | m3 | 112.877 |  | 0
5 | 余方弃置 | m3 | 2.409 |  | 0
6 | 垫层 | m3 | 43.84 |  | 0
7 | 满堂基础 | m3 | 160.92 |  | 0
8 | 基础梁 | m3 | 7.4 |  | 0
9 | 有梁板 | m3 | 10.075 |  | 0
10 | 有梁板 | m3 | 23.8 |  | 0
11 | 矩形柱 | m3 | 6.72 |  | 0
12 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | m3 | 2.4 |  | 0
13 | 多孔砖墙 | m3 | 41.941 |  | 0
14 | 砌筑超高增加费 | m3 | 32.158 |  | 0
15 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 95.92 |  | 0
16 | 过梁 | m3 | 0.927 |  | 0
17 | 其他构件 | m3 | 0.184 |  | 0
18 | 直形墙 | m3 | 2.68 |  | 0
19 | 瓦屋面 | m2 | 104 |  | 0
20 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 104 |  | 0
21 | 钢筋网片 | t | 0.137 |  | 0
22 | 屋面卷材防水 | m2 | 104 |  | 0
23 | 屋面卷材防水 | m2 | 104 |  | 0
24 | 平面砂浆找平层 | m2 | 104 |  | 0
25 | 保温隔热屋面 | m2 | 104 |  | 0
26 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 104 |  | 0
27 | 坡道 | m2 | 3.92 |  | 0
28 | 垫层 | m3 | 0.252 |  | 0
29 | 墙面涂膜防水 | m2 | 630 |  | 0
30 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 440 |  | 0
31 | 垫层 | m3 | 35.2 |  | 0
32 | 天棚抹灰 | m2 | 231 |  | 0
33 | 墙面一般抹灰 | m2 | 2211 |  | 0
34 | 水泥砂浆踢脚线 | m2 | 24.948 |  | 0
35 | 墙面一般抹灰 | m2 | 645.656 |  | 0
36 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1015.68 |  | 0
37 | 墙面一般抹灰 | m2 | 77.248 |  | 0
38 | 零星砌砖 | m3 | 0.467 |  | 0
39 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | m | 4.9 |  | 0
40 | 现浇构件钢筋 | t | 3.171 |  | 0
41 | 现浇构件钢筋 | t | 1.925 |  | 0
42 | 现浇构件钢筋 | t | 0.926 |  | 0
43 | 现浇构件钢筋 | t | 0.397 |  | 0
44 | 现浇构件钢筋 | t | 0.256 |  | 0
45 | 现浇构件钢筋 | t | 1.581 |  | 0
46 | 现浇构件钢筋 | t | 0.878 |  | 0
47 | 现浇构件钢筋 | t | 0.598 |  | 0
48 | 现浇构件钢筋 | t | 0.674 |  | 0
49 | 电渣压力焊接 | 个 | 16 |  | 0
50 | 机械连接 | 个 | 35 |  | 0
旧楼拆除、新建370 |  |  |  |  | 0
1 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 92.5 |  | 0
2 | 余方弃置 | m3 | 92.5 |  | 0
3 | 多孔砖墙 | m3 | 92.5 |  | 0
4 | 砌筑超高增加费 | m3 | 92.5 |  | 0
5 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 189.36 |  | 0
消防水泵房277 |  |  |  |  | 0
1 | 平整场地 | m2 | 277 |  | 0
2 | 垫层 | m3 | 32.831 |  | 0
3 | 满堂基础 | m3 | 192.46 |  | 0
4 | 矩形柱 | m3 | 3.693 |  | 0
5 | 有梁板 | m3 | 79.012 |  | 0
6 | 有梁板 | m3 | 8.544 |  | 0
7 | 直形墙 | m3 | 127.811 |  | 0
8 | 多孔砖墙 | m3 | 24.824 |  | 0
9 | 砌筑超高增加费 | m3 | 22.401 |  | 0
10 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 25.294 |  | 0
11 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 70.844 |  | 0
12 | 圈梁 | m3 | 0.222 |  | 0
13 | 过梁 | m3 | 0.257 |  | 0
14 | 其他构件 | m3 | 0.12 |  | 0
15 | 直形墙 | m3 | 3.743 |  | 0
16 | 直形墙 | m3 | 1.03 |  | 0
17 | 其他构件 | m3 | 0.115 |  | 0
18 | 平板 | m3 | 0.48 |  | 0
19 | 瓦屋面 | m2 | 25 |  | 0
20 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 25 |  | 0
21 | 钢筋网片 | t | 0.03 |  | 0
22 | 屋面卷材防水 | m2 | 25 |  | 0
23 | 屋面卷材防水 | m2 | 25 |  | 0
24 | 平面砂浆找平层 | m2 | 25 |  | 0
25 | 保温隔热屋面 | m2 | 25 |  | 0
26 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 25 |  | 0
27 | 种植土回(换)填 | m3 | 78 |  | 0
28 | 屋面过滤层 | m2 | 260 |  | 0
29 | 屋面排水板 | m2 | 260 |  | 0
30 | 平面砂浆找平层 | m2 | 260 |  | 0
31 | 屋面卷材防水 | m2 | 260 |  | 0
32 | 平面砂浆找平层 | m2 | 260 |  | 0
33 | 垫层 | m3 | 7.8 |  | 0
34 | 平面砂浆找平层 | m2 | 277 |  | 0
35 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 277 |  | 0
36 | 楼（地）面卷材防水 | m2 | 277 |  | 0
37 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 277 |  | 0
38 | 保温隔热墙面 | m2 | 300 |  | 0
39 | 墙面一般抹灰 | m2 | 300 |  | 0
40 | 墙面卷材防水 | m2 | 300 |  | 0
41 | 墙面涂膜防水 | m2 | 300 |  | 0
42 | 立面砂浆找平层 | m2 | 300 |  | 0
43 | 散水、坡道 | m2 | 16.56 |  | 0
44 | 暗沟 | m | 32.4 |  | 0
45 | 坡道 | m2 | 5.6 |  | 0
46 | 垫层 | m3 | 0.56 |  | 0
47 | 垫层 | m3 | 1.68 |  | 0
48 | 打洞(孔) | 个 | 2 |  | 0
49 | 上人孔盖板 | 座 | 1 |  | 0
50 | 上人孔盖板 | 座 | 1 |  | 0
51 | 吸水坑 | 项 | 1 |  | 0
52 | 集水坑构造 | 项 | 1 |  | 0
53 | 钢梯 | t | 0.05 |  | 0
54 | 钢梯 | t | 0.47 |  | 0
55 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 75 |  | 0
56 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 75 |  | 0
57 | 垫层 | m3 | 3.987 |  | 0
58 | 垫层 | m3 | 5.396 |  | 0
59 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 34.397 |  | 0
60 | 垫层 | m3 | 1.72 |  | 0
61 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | m2 | 179.148 |  | 0
62 | 水泥砂浆踢脚线 | m2 | 8.654 |  | 0
63 | 墙面一般抹灰 | m2 | 229.891 |  | 0
64 | 墙面砂浆防水（防潮） | m2 | 198.591 |  | 0
65 | 立面砂浆找平层 | m2 | 17.205 |  | 0
66 | 天棚抹灰 | m2 | 308.417 |  | 0
67 | 墙面一般抹灰 | m2 | 116.236 |  | 0
68 | 墙面一般抹灰 | m2 | 8.844 |  | 0
69 | 墙面一般抹灰 | m2 | 34.553 |  | 0
70 | 现浇构件钢筋 | t | 0.938 |  | 0
71 | 现浇构件钢筋 | t | 6.179 |  | 0
72 | 现浇构件钢筋 | t | 11.188 |  | 0
73 | 现浇构件钢筋 | t | 17.099 |  | 0
74 | 现浇构件钢筋 | t | 0.286 |  | 0
75 | 现浇构件钢筋 | t | 0.763 |  | 0
76 | 现浇构件钢筋 | t | 0.116 |  | 0
77 | 现浇构件钢筋 | t | 0.251 |  | 0
78 | 电渣压力焊接 | 个 | 1442 |  | 0
79 | 电渣压力焊接 | 个 | 40 |  | 0
80 | 机械连接 | 个 | 16 |  | 0
81 | 现浇构件钢筋 | t | 1.603 |  | 0
82 | 现浇构件钢筋 | t | 0.266 |  | 0
83 | 现浇构件钢筋 | t | 0.004 |  | 0
84 | 现浇构件钢筋 | t | 0.324 |  | 0
85 | 现浇构件钢筋 | t | 0.144 |  | 0
86 | 现浇构件钢筋 | t | 0.609 |  | 0
87 | 现浇构件钢筋 | t | 0.146 |  | 0
88 | 现浇构件钢筋 | t | 0.462 |  | 0
89 | 现浇构件钢筋 | t | 0.711 |  | 0
90 | 电渣压力焊接 | 个 | 16 |  | 0
91 | 电渣压力焊接 | 个 | 40 |  | 0
92 | 机械连接 | 个 | 16 |  | 0
93 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | m2 | 298 |  | 0
94 | 排（泄）水管 | m | 48 |  | 0
95 | 砖地沟、明暗沟 | m | 162 |  | 0
96 | 挖沟槽土方 | m3 | 760 |  | 0
97 | 回填方 | m3 | 384 |  | 0
98 | 余方弃置 | m3 | 432.184 |  | 0
综合服务间216（汽修间） |  |  |  |  | 0
1 | 平整场地 | m2 | 222.23 |  | 0
2 | 挖沟槽土方 | m3 | 209.9 |  | 0
3 | 挖基坑土方 | m3 | 276.83 |  | 0
4 | 回填方 | m3 | 441.55 |  | 0
5 | 多孔砖墙 | m3 | 35.75 |  | 0
6 | 多孔砖墙 | m3 | 13.36 |  | 0
7 | 砌筑超高增加费 | m3 | 31.63 |  | 0
8 | 零星砌砖 | m3 | 0.552 |  | 0
9 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 119.37 |  | 0
10 | 垫层 | m3 | 13.67 |  | 0
11 | 独立基础 | m3 | 61.4 |  | 0
12 | 矩形柱 | m3 | 19.13 |  | 0
13 | 构造柱 | m3 | 2.64 |  | 0
14 | 基础梁 | m3 | 12.57 |  | 0
15 | 圈梁 | m3 | 0.77 |  | 0
16 | 过梁 | m3 | 2.73 |  | 0
17 | 其他构件 | m3 | 1.562 |  | 0
18 | 有梁板 | m3 | 47.98 |  | 0
19 | 有梁板 | m3 | 29.66 |  | 0
20 | 栏板 | m3 | 8.33 |  | 0
21 | 平板 | m3 | 0.885 |  | 0
22 | 现浇构件钢筋 | t | 1.022 |  | 0
23 | 现浇构件钢筋 | t | 5.101 |  | 0
24 | 现浇构件钢筋 | t | 1.487 |  | 0
25 | 现浇构件钢筋 | t | 0.925 |  | 0
26 | 现浇构件钢筋 | t | 2.18 |  | 0
27 | 现浇构件钢筋 | t | 0.611 |  | 0
28 | 现浇构件钢筋 | t | 1.156 |  | 0
29 | 现浇构件钢筋 | t | 2.89 |  | 0
30 | 现浇构件钢筋 | t | 1.753 |  | 0
31 | 现浇构件钢筋 | t | 0.228 |  | 0
32 | 现浇构件钢筋 | t | 1.323 |  | 0
33 | 现浇构件钢筋 | t | 0.057 |  | 0
34 | 现浇构件钢筋 | t | 1.589 |  | 0
35 | 电渣压力焊接 | 个 | 48 |  | 0
36 | 电渣压力焊接 | 个 | 8 |  | 0
37 | 机械连接 | 个 | 80 |  | 0
38 | 机械连接 | 个 | 8 |  | 0
39 | 瓦屋面 | m2 | 210.06 |  | 0
40 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 210.06 |  | 0
41 | 钢筋网片 | t | 0.277 |  | 0
42 | 屋面卷材防水 | m2 | 210.06 |  | 0
43 | 平面砂浆找平层 | m2 | 210.06 |  | 0
44 | 隔离层 | m2 | 199.44 |  | 0
45 | 屋面卷材防水 | m2 | 199.44 |  | 0
46 | 屋面卷材防水 | m2 | 17.45 |  | 0
47 | 平面砂浆找平层 | m2 | 199.44 |  | 0
48 | 保温隔热屋面 | m2 | 199.44 |  | 0
49 | 垫层 | m3 | 13.083 |  | 0
50 | 墙面变形缝 | m | 69.8 |  | 0
51 | 垫层 | m3 | 11.799 |  | 0
52 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 196.65 |  | 0
53 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 196.65 |  | 0
54 | 平面砂浆找平层 | m2 | 196.65 |  | 0
55 | 墙面一般抹灰 | m2 | 348.08 |  | 0
56 | 墙面一般抹灰 | m2 | 100.65 |  | 0
57 | 天棚抹灰 | m2 | 226.07 |  | 0
58 | 水泥砂浆台阶面 | m2 | 2.024 |  | 0
59 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 11.89 |  | 0
60 | 平面砂浆找平层 | m2 | 11.89 |  | 0
61 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 11.89 |  | 0
62 | 平面砂浆找平层 | m2 | 11.89 |  | 0
63 | 平面砂浆找平层 | m2 | 8.85 |  | 0
64 | 墙面一般抹灰 | m2 | 392.4 |  | 0
65 | 零星项目抹灰 | m2 | 8.59 |  | 0
66 | 墙面一般抹灰 | m2 | 18.32 |  | 0
67 | 天棚抹灰 | m2 | 145.209 |  | 0
68 | 天棚抹灰 | m2 | 138.718 |  | 0
69 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | m | 38 |  | 0
70 | 散水、坡道 | m2 | 20.034 |  | 0
71 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | m | 34.8 |  | 0
72 | 坡道 | m2 | 64.88 |  | 0
73 | 刚性防水 | m2 | 28.72 |  | 0
门廊改扩建88 |  |  |  |  | 0
1 | 成孔灌注桩 | m | 39 |  | 0
2 | 截（凿）桩头 | m3 | 1 |  | 0
3 | 灌注桩岩层增加费 | m | 5 |  | 0
4 | 声测管 | m | 36 |  | 0
5 | 余方弃置 | m3 | 1 |  | 0
6 | 钢筋笼 | t | 0.395 |  | 0
7 | 钢筋笼 | t | 1.885 |  | 0
8 | 平整场地 | m2 | 88 |  | 0
9 | 挖基坑土方 | m3 | 94.77 |  | 0
10 | 挖沟槽土方 | m3 | 39.476 |  | 0
11 | 回填方 | m3 | 134.246 |  | 0
12 | 独立基础 | m3 | 2.282 |  | 0
13 | 基础梁 | m3 | 5.412 |  | 0
14 | 垫层 | m3 | 3.926 |  | 0
15 | 矩形柱 | m3 | 4.584 |  | 0
16 | 圈梁 | m3 | 0.15 |  | 0
17 | 压顶 | m3 | 0.137 |  | 0
18 | 过梁 | m3 | 0.532 |  | 0
19 | 直形墙 | m3 | 3.119 |  | 0
20 | 有梁板 | m3 | 28.492 |  | 0
21 | 有梁板 | m3 | 2.613 |  | 0
22 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 57.06 |  | 0
23 | 多孔砖墙 | m3 | 22.212 |  | 0
24 | 砌筑超高增加费 | m3 | 22.212 |  | 0
25 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | m3 | 1.485 |  | 0
26 | 瓦屋面 | m2 | 153.14 |  | 0
27 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 153.14 |  | 0
28 | 钢筋网片 | t | 0.34 |  | 0
29 | 屋面卷材防水 | m2 | 169.548 |  | 0
30 | 屋面卷材防水 | m2 | 169.548 |  | 0
31 | 平面砂浆找平层 | m2 | 153.14 |  | 0
32 | 保温隔热屋面 | m2 | 153.14 |  | 0
33 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 153.14 |  | 0
34 | 预埋铁件 | t | 0.46 |  | 0
35 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 32.2 |  | 0
36 | 屋面卷材防水 | m2 | 87.04 |  | 0
37 | 屋面卷材防水 | m2 | 87.04 |  | 0
38 | 平面砂浆找平层 | m2 | 32.2 |  | 0
39 | 垫层 | m3 | 0.966 |  | 0
40 | 电梯钢棚 | m2 | 101 |  | 0
41 | 现浇构件钢筋 | t | 0.43 |  | 0
42 | 现浇构件钢筋 | t | 3.333 |  | 0
43 | 现浇构件钢筋 | t | 0.115 |  | 0
44 | 现浇构件钢筋 | t | 0.588 |  | 0
45 | 现浇构件钢筋 | t | 0.86 |  | 0
46 | 现浇构件钢筋 | t | 2.045 |  | 0
47 | 现浇构件钢筋 | t | 0.431 |  | 0
48 | 现浇构件钢筋 | t | 0.829 |  | 0
49 | 现浇构件钢筋 | t | 1.945 |  | 0
50 | 现浇构件钢筋 | t | 0.284 |  | 0
51 | 现浇构件钢筋 | t | 1.121 |  | 0
52 | 电渣压力焊接 | 个 | 56 |  | 0
53 | 机械连接 | 个 | 78 |  | 0
54 | 机械连接 | 个 | 6 |  | 0
55 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 88 |  | 0
56 | 垫层 | m3 | 7.04 |  | 0
57 | 墙面一般抹灰 | m2 | 50 |  | 0
58 | 天棚抹灰 | m2 | 120.12 |  | 0
配电房改造279 |  |  |  |  | 0
1 | 有梁板 | m3 | 77.12 |  | 0
2 | 现浇构件钢筋 | t | 2.955 |  | 0
3 | 现浇构件钢筋 | t | 4.575 |  | 0
4 | 机械连接 | 个 | 164 |  | 0
5 | 机械连接 | 个 | 16 |  | 0
6 | 多孔砖墙 | m3 | 20.52 |  | 0
7 | 墙面一般抹灰 | m2 | 150 |  | 0
8 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | m3 | 30.218 |  | 0
9 | 瓦屋面 | m2 | 400 |  | 0
10 | 平面砂浆找平层 | m2 | 400 |  | 0
11 | 钢筋网片 | t | 0.54 |  | 0
12 | 屋面卷材防水 | m2 | 400 |  | 0
13 | 屋面涂膜防水 | m2 | 400 |  | 0
14 | 平面砂浆找平层 | m2 | 400 |  | 0
15 | 保温隔热屋面 | m2 | 400 |  | 0
16 | 墙面一般抹灰 | m2 | 520.57 |  | 0
增设消防水箱 |  |  |  |  | 0
1 | 增设18吨消防水箱 | 项 | 1 |  | 0
旧楼拆除 |  |  |  |  | 0
1 | 原服务楼拆除 | m2 | 791.6 |  | 0
2 | 原服务楼门廊拆除 | m2 | 88.1 |  | 0
3 | 原配电房拆除 | m2 | 179 |  | 0
4 | 建筑垃圾外运 | m3 | 1000 |  | 0
服务楼及连廊2127.65 |  |  |  |  | 0
1 | 基础模板 | m2 | 118.668 |  | 0
2 | 垫层模板 | m2 | 141.945 |  | 0
3 | 柱模板 | m2 | 1046.999 |  | 0
4 | 构造柱模板 | m2 | 27.508 |  | 0
5 | 基础梁模板 | m2 | 809.99 |  | 0
6 | 圈梁模板 | m2 | 95.819 |  | 0
7 | 圈梁模板 | m2 | 140.273 |  | 0
8 | 过梁模板 | m2 | 60.432 |  | 0
9 | 有梁板模板 | m2 | 780 |  | 0
10 | 有梁板模板 | m2 | 2863.617 |  | 0
11 | 天沟、檐沟模板 | m2 | 83.931 |  | 0
12 | 雨篷、悬挑构件模板 | m2 | 26.251 |  | 0
13 | 其他现浇构件模板 | m2 | 32.268 |  | 0
14 | 现浇混凝土胶合板模板(板 高大模板支撑) | m2 | 2133 |  | 0
15 | 砌筑脚手架 | m2 | 460.628 |  | 0
16 | 砌筑脚手架 | m2 | 1202.787 |  | 0
17 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 2875 |  | 0
18 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 2113.5 |  | 0
19 | 垂直运输 | 项 | 1 |  | 0
20 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 3 |  | 0
公厕改造80+370 |  |  |  |  | 0
1 | 基础模板 | m2 | 26.88 |  | 0
2 | 基础梁模板 | m2 | 14.88 |  | 0
3 | 垫层模板 | m2 | 9.2 |  | 0
4 | 柱模板 | m2 | 67.2 |  | 0
5 | 有梁板模板 | m2 | 48.7 |  | 0
6 | 有梁板模板 | m2 | 167.644 |  | 0
7 | 过梁模板 | m2 | 12.448 |  | 0
8 | 墙模板 | m2 | 95.325 |  | 0
9 | 其他现浇构件模板 | m2 | 1.84 |  | 0
10 | 砌筑脚手架 | m2 | 112.32 |  | 0
11 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 261.12 |  | 0
12 | 垂直运输 | 项 | 1 |  | 0
13 | 基础模板 | m2 | 3.844 |  | 0
14 | 台阶模板 | m2 | 30.78 |  | 0
消防水泵房277 |  |  |  |  | 0
1 | 垫层模板 | m2 | 9.775 |  | 0
2 | 基础模板 | m2 | 42 |  | 0
3 | 基础模板 | m2 | 63.7 |  | 0
4 | 墙模板 | m2 | 418.955 |  | 0
5 | 柱模板 | m2 | 30.896 |  | 0
6 | 柱模板 | m2 | 30.945 |  | 0
7 | 有梁板模板 | m2 | 272.151 |  | 0
8 | 有梁板模板 | m2 | 125.016 |  | 0
9 | 有梁板模板 | m2 | 120.301 |  | 0
10 | 过梁模板 | m2 | 3.71 |  | 0
11 | 圈梁 | m3 | 2.7 |  | 0
12 | 墙模板 | m2 | 35.618 |  | 0
13 | 其他现浇构件模板 | m2 | 1.128 |  | 0
14 | 其他现浇构件模板 | m2 | 2.687 |  | 0
15 | 平板模板 | m2 | 5.367 |  | 0
16 | 砌筑脚手架 | m2 | 114.917 |  | 0
17 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 139.1 |  | 0
综合服务间216（汽修间） |  |  |  |  | 0
1 | 砌筑脚手架 | m2 | 475.16 |  | 0
2 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 476.32 |  | 0
3 | 垫层模板 | m2 | 25.88 |  | 0
4 | 基础模板 | m2 | 61.87 |  | 0
5 | 基础梁模板 | m2 | 110.96 |  | 0
6 | 柱模板 | m2 | 155.01 |  | 0
7 | 构造柱模板 | m2 | 37.4 |  | 0
8 | 圈梁模板 | m2 | 12.98 |  | 0
9 | 过梁模板 | m2 | 38.31 |  | 0
10 | 其他现浇构件模板 | m2 | 7.01 |  | 0
11 | 有梁板模板 | m2 | 392.46 |  | 0
12 | 有梁板模板 | m2 | 192.02 |  | 0
13 | 栏板模板 | m2 | 67.35 |  | 0
14 | 垂直运输 | 项 | 1 |  | 0
15 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 369.75 |  | 0
门廊改扩建88 |  |  |  |  | 0
1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  | 0
2 | 基础模板 | m2 | 12.84 |  | 0
3 | 基础梁模板 | m2 | 86.115 |  | 0
4 | 垫层模板 | m2 | 20.68 |  | 0
5 | 墙模板 | m2 | 52.424 |  | 0
6 | 柱模板 | m2 | 89.433 |  | 0
7 | 有梁板模板 | m2 | 26.136 |  | 0
8 | 有梁板模板 | m2 | 254.86 |  | 0
9 | 天沟、檐沟模板 | m2 | 18.9 |  | 0
10 | 台阶模板 | m2 | 3.1 |  | 0
11 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 222.3 |  | 0
12 | 过梁模板 | m2 | 15.432 |  | 0
13 | 其他现浇构件模板 | m2 | 2.73 |  | 0
14 | 砌筑脚手架 | m2 | 285.478 |  | 0
15 | 垂直运输 | 项 | 1 |  | 0
配电房改造279 |  |  |  |  | 0
1 | 有梁板模板 | m2 | 600 |  | 0
2 | 天沟、檐沟模板 | m2 | 97.803 |  | 0
3 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 452 |  | 0
二 | 总价措施项目 |  |  |  | 0
1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 0
2 | 扬尘防治措施费 | 项 | 1 |  | 0
3 | 疫情常态化防控措施费 | 项 | 1 |  | 0
三 | 不含税合计（三=一+二） | 元 |  |  | 0
四 | 增值税金（税率3%）（四=三*3%） | 元 |  |  | 0
五 | 含税总价（五=三+四） | 元 |  |  | 0
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日

## 附件2工程特征描述
附件2
工程量清单项目特征描述
工程名称：青云山服务区（服务设施提升改造）工程主体工程劳务采购
序号 | 项目名称 | 项目特征描述
青云山服务区土建工程
服务楼及连廊2127.65
1 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:由投标人自行考虑 (3)取土运距:由投标人自行考虑
2 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.0米以内 (3)人工配合机械挖土
3 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.0米以内 (3)人工配合机械挖土
4 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:符合设计要求 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)原土回填
5 | 回填方 | (1)房心回填
6 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:由投标人自行考虑
7 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:c15
8 | 桩承台基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30
9 | 基础梁 | (1)商品混凝土泵送 (2)C30
10 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30
11 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
12 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
13 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
14 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)部位:斜屋面
15 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30p6
16 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30p6
17 | 压顶 | (1)商品混凝土泵送 (2)C25
18 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)商品混凝土泵送 (2)C25 (3)雨篷
19 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C25
20 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.6以上
21 | 实心砖墙 | (1)水管外包60厚实心砖
22 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)部位:混凝土柱、墙、梁与外墙砌体材料的交接部位 (2)材料品种、规格:钢丝网400宽
23 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:钢丝网 (2)部位:外墙迎水面全面铺设抗裂钢丝网
24 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙 (3)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑
25 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:100厚蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙 (3)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑
26 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)
27 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
28 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格: III级螺纹钢筋制作安装（Φ14）
29 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm)
30 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm)
31 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm)
32 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm)
33 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm)
34 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)
35 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
36 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm)
37 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm)
38 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm)
39 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm)
40 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm)
41 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ≤18
42 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ20
43 | 机械连接 | (1)规格:III级Φ22直螺纹套筒接头
44 | 机械连接 | (1)规格:III级Φ25直螺纹套筒接头
45 | 瓦屋面 | (1)陶瓦 (2)挂瓦条与顺水条用螺栓连接；块瓦与角钢用双股18号铜丝固定，瓦材与瓦材之间设置抗风搭扣，并用云石胶粘接。
46 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土找平层
47 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:细石混凝土内配Φ4@150*150mm钢筋网
48 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:2mm厚高分子防水涂膜 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
49 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青卷材防水层 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
50 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层
51 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板
52 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1：:25水泥砂浆楼地面面层
53 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1：:25水泥砂浆楼地面面层
54 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:2mm厚高分子防水涂膜 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
55 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青卷材防水层 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
56 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层
57 | 垫层 | (1)最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土垫层
58 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:SPU(聚氨酯)防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2厚
59 | 墙面一般抹灰 | (1)外墙面 (2)界面剂类型:界面剂一道 (3)底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平
60 | 台阶 | (1)踏步高、宽:0.3*0.15 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (3)混凝土强度等级:c20
61 | 垫层 | (1)图集: (2)部位:室外平台 (3)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚C20混凝土
62 | 垫层 | (1)部位:台阶 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:300厚粒径10-40卵石
63 | 垫层 | (1)图集: (2)部位:室外平台 (3)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚C20混凝土
64 | 垫层 | (1)部位:室外平台 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:300厚粒径10-40卵石
65 | 垫层 | (1)部位:无障碍坡道 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土
66 | 垫层 | (1)部位:无障碍坡道 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:300厚粒径10-40卵石
67 | 成孔灌注桩 | (1)桩径:800 (2)成孔长度:约9-13m (3)成孔方法:旋挖钻机钻孔 (4)混凝土种类、强度等级:C30泵送水下混凝土 (5)旋挖桩埋设钢护筒
68 | 截（凿）桩头 | (1)桩类型:冲孔灌注桩 (2)桩头截面、高度:0.8m (3)混凝土强度等级:C30 (4)有无钢筋:有筋
69 | 灌注桩岩层增加费 | (1)桩径:800mm (2)岩层及长度:软岩 (3)成孔方法:旋挖成孔
70 | 声测管 | (1)材质:Φ60×4钢管 (2)规格型号:2根
71 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:碎渣 (2)运距:18KM
72 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф10
73 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ18
74 | 成孔灌注桩 | (1)桩径:800 (2)成孔长度:8-15m (3)成孔方法:旋挖钻机钻孔 (4)混凝土种类、强度等级:C30泵送水下混凝土 (5)旋挖桩埋设钢护筒
75 | 截（凿）桩头 | (1)桩类型:冲孔灌注桩 (2)桩头截面、高度:0.8m (3)混凝土强度等级:C30 (4)有无钢筋:有筋
76 | 灌注桩岩层增加费 | (1)桩径:800mm (2)岩层及长度:硬岩 (3)成孔方法:旋挖成孔
77 | 声测管 | (1)材质:Φ60×4钢管 (2)规格型号:2根
78 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:碎渣 (2)运距:18KM
79 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф10
80 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ18
81 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:c15 (3)80厚
82 | 墙面一般抹灰 | (1)界面剂类型:刷界面剂一道 (2)面层厚度、砂浆配合比:9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆光面
83 | 砖砌体 | (1)加气混凝土砌块
公厕改造80+370
1 | 平整场地 | (1)平整场地
2 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:3m以内 (3)人工配合机械挖土
3 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.0米以内 (3)人工配合机械挖土
4 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:符合设计要求
5 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方开挖余土 (2)运距:由投标人自行考虑
6 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:c15
7 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30抗渗等级为P6
8 | 平整场地 | (2)平整场地
9 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30p6
10 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)部位:斜屋面
11 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30
12 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C25
13 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆
14 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.6m-4.5m
15 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:加强网采用耐碱纤维网格布，宽度不小于200mm ，与基体搭接宽度不小于100mm。网格尺寸不得大于8mmx8mm
16 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
17 | 其他构件 | (1)构件的类型:压顶 (2)部位:窗台 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品 (4)混凝土强度等级:C25
18 | 直形墙 | (1)部位:正负0以下墙体 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (3)混凝土强度等级:C15
19 | 瓦屋面 | (1)陶瓦 (2)挂瓦条与顺水条用螺栓连接；块瓦与角钢用双股18号铜丝固定，瓦材与瓦材之间设置抗风搭扣，并用云石胶粘接。
20 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土找平层
21 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:细石混凝土内配Φ4@150*150mm钢筋网
22 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:2mm厚高分子防水涂膜 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
23 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青卷材防水层 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
24 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层
25 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板
26 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆楼地面面层
27 | 坡道 | (1)垫层材料种类、厚度:300厚碎石灌浆垫层 (2)面层厚度:100厚毛面花岗岩板面层，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:100厚非泵送商品混凝土垫层 (4)混凝土强度等级:C20 (5)坡道做法详国标12J003-A8-12A
28 | 垫层 | (1)部位:室外平台 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土
29 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:SPU(聚氨酯)防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2厚
30 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:两道
31 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:c15 (3)80厚
32 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:素水泥浆一道甩毛 (2)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 (3)详国标05J909-DP5-棚4A1
33 | 墙面一般抹灰 | (1)部位:屋面斜板内侧抹灰 (2)面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆面
34 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:150mm (2)底层厚度、砂浆配合比:12mm1:2.5水泥砂浆 (3)面层厚度、砂浆配合比:8mm1:2.5水泥砂浆
35 | 墙面一般抹灰 | (1)详国标13J104-A62-内墙2 (2)界面剂类型:专用修补材料修补墙面 (3)底层厚度、砂浆配合比:5厚专用砂浆抹面或10厚聚合物水泥砂浆罩面 (4)面层厚度、砂浆配合比:8厚专用抹灰砂浆打底扫平
36 | 墙面一般抹灰 | (1)外墙面 (2)界面剂类型:界面剂一道 (3)底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平
37 | 墙面一般抹灰 | (1)外墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆界面剂甩毛 (3)底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底 (4)素水泥浆一道 (5)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平
38 | 零星砌砖 | (1)150mm (2)零星砌砖名称、部位:卫生间蹲位
39 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)厨房排水沟 (2)成品不锈钢篦子盖板 (3)预埋统长角钢L50x35x5，外刷二度防锈底漆及水柏油，10铁脚长120@400 (4)1:3水泥沙浆找坡层（最薄处为20厚） (5)2厚聚合物水泥基防水涂料 (6)15厚1:2水泥砂浆结合层 (7)8厚釉面砖
40 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)
41 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
42 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格: III级螺纹钢筋制作安装（Φ14）
43 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm)
44 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm)
45 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm)
46 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm)
47 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)
48 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
49 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ20
50 | 机械连接 | (1)规格:III级Φ25直螺纹套筒接头
旧楼拆除、新建370
1 | 砖（石）砌体拆除
2 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方开挖余土 (2)运距:5km
3 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆
4 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.6m-4.5m
5 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:加强网采用耐碱纤维网格布，宽度不小于200mm ，与基体搭接宽度不小于100mm。网格尺寸不得大于8mmx8mm
消防水泵房277
2 | 平整场地 | (1)平整场地(推土机)
3 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:c15
4 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30抗渗等级为P6
5 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30
6 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30p6
7 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)部位:斜屋面
8 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)C30 抗渗P6
9 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆
10 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.6m-4.5m
11 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:加强网采用耐碱纤维网格布，宽度不小于200mm ，与基体搭接宽度不小于100mm。网格尺寸不得大于8mmx8mm
12 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:外墙迎水面满铺钢丝网
13 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
14 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
15 | 其他构件 | (1)构件的类型:压顶 (2)部位:窗台 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品 (4)混凝土强度等级:C25
16 | 直形墙 | (1)部位:烟囱、斜板底部素砼 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (3)混凝土强度等级:C20
17 | 直形墙 | (1)部位:检修孔墙 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (3)混凝土强度等级:C25
18 | 其他构件 | (1)部位:外墙窗洞口企口 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (3)混凝土强度等级:C25
19 | 平板 | (1)泵送 (2)C25 (3)装饰柱挑板，排风井板
20 | 瓦屋面 | (1)陶瓦 (2)挂瓦条与顺水条用螺栓连接；块瓦与角钢用双股18号铜丝固定，瓦材与瓦材之间设置抗风搭扣，并用云石胶粘接。
21 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土找平层
22 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:细石混凝土内配Φ4@150*150mm钢筋网
23 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:2mm厚高分子防水涂膜 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
24 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青卷材防水层 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
25 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层
26 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板
27 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆楼地面面层
28 | 种植土回(换)填 | (1)图集:12j201,D7/D4 (2)取土运距:5km以内 (3)回填厚度:30厚
29 | 屋面过滤层 | (1)图集:12j201,D7/D4 (2)名称:土工布过滤层
30 | 屋面排水板 | (1)图集:12j201,D7/D4 (2)材料品种、规格:20高凹凸型排（蓄）水板
31 | 平面砂浆找平层 | (1)图集:12j201,D7/D4 (2)保护层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆保护层
32 | 屋面卷材防水 | (1)图集:12j201,D7/D4 (2)卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材 (3)防水层数:1层 (4)防水层做法:4.0厚冷粘耐穿刺防水层
33 | 平面砂浆找平层 | (1)图集:12j201,D7/D4 (2)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层
34 | 垫层 | (1)图集:12j201,D7/D4 (2)最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土垫层
35 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层
36 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料（非焦油类） (2)涂膜厚度、遍数:2厚，一道
37 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物改性沥青防水卷材（非焦油类） (2)防水层数:一道
38 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:细石混凝土保护层 (2)面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20
39 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:消防水池墙面 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板
40 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层
41 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物改性沥青防水卷材（非焦油类） (2)防水层数:一道
42 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2厚高聚物改性沥青防水涂料（非焦油类） (2)涂膜厚度、遍数:一道
43 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层
44 | 散水、坡道 | (1)面层厚度:5厚 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C15 (4)变形缝填塞材料种类:密封胶 (5)C20细石混凝土墙角护坡 12J003-1A、1B/A1 碎石垫层 (6)600宽
45 | 暗沟 | (1)土壤类别:三类土 (2)沟截面净空尺寸:250×300 (3)垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (5)混凝土强度等级:C20 (6)混凝土盖板 (7)混凝土暗沟 12J003-10/A3
46 | 坡道 | (1)垫层材料种类、厚度:300厚碎石灌浆垫层 (2)面层厚度:100厚毛面花岗岩板面层，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:100厚非泵送商品混凝土垫层 (4)混凝土强度等级:C20 (5)坡道做法详国标12J003-A8-12A
47 | 垫层 | (1)部位:室外平台 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土
48 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300厚碎石灌浆垫层 (2)部位:室外平台
49 | 打洞(孔)
50 | 上人孔盖板 | (1)成品加锁钢盖板 (2)1200*1200mm
51 | 上人孔盖板 | (1)成品加锁钢盖板 (2)1000*1000mm
52 | 吸水坑 | (1)2mm厚反应型聚合物水泥基防水涂膜 (2)20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面 (3)水泥基渗透结晶防水涂料两道厚度不小于1.0mm（无毒防水涂料）
53 | 集水坑构造 | (1)2mm厚反应型聚合物水泥基防水涂膜 (2)20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面 (3)水泥基渗透结晶防水涂料两道厚度不小于1.0mm（无毒 (4)20厚钢铁排水篦子（1500*1000*1500）
54 | 钢梯 | (1)图集:15J401-A28 (2)钢梯形式:爬式
55 | 钢梯 | (1)图集:钢梯段15J401-P15-A8-T1A08，钢平台15J401-P65-A58-3 (2)钢梯形式:踏步式
56 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25防油细石混凝土楼地面，随打随抹光 (2)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 (3)图集:12J304 DG5/126 (4)部位:除水泵房，消防水池外其余所以房间
57 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:两道
58 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:c15 (3)80厚
59 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌M2.5混合砂浆 (2)部位:一层水泵房
60 | 细石混凝土楼地面 | (1)部位:消防泵房（30厚） (2)面层厚度、混凝土强度等级:最薄处80厚C20细石混凝土随捣随抹面层
61 | 垫层 | (1)部位:消防泵房（50厚） (2)面层厚度、混凝土强度等级:最薄处80厚C20细石混凝土随捣随抹面层
62 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面 (2)水泥基渗透结晶防水涂料两道厚度不小于1.0mm（无毒防水涂料） (3)部位:消防水池
63 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:150mm (2)底层厚度、砂浆配合比:12mm1:2.5水泥砂浆 (3)面层厚度、砂浆配合比:8mm1:2.5水泥砂浆 (4)图集:12J304-2/181 (5)部位:除消防水池外所有房间
64 | 墙面一般抹灰 | (1)详国标13J104-A62-内墙2 (2)界面剂类型:专用修补材料修补墙面 (3)底层厚度、砂浆配合比:5厚专用砂浆抹面或10厚聚合物水泥砂浆罩面 (4)面层厚度、砂浆配合比:8厚专用抹灰砂浆打底扫平 (5)除消防水池外
65 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)消防水池
66 | 立面砂浆找平层 | (1)部位:管道井、排气井 (2)找平层砂浆厚度、配合比:砌筑砂浆随捣随抹
67 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:素水泥浆一道甩毛 (2)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 (3)详国标05J909-DP5-棚4A1
68 | 墙面一般抹灰 | (1)外墙面 (2)界面剂类型:界面剂一道 (3)底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平
69 | 墙面一般抹灰 | (1)外墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆界面剂甩毛 (3)底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底 (4)素水泥浆一道 (5)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平
70 | 墙面一般抹灰 | (1)部位:屋面斜板内侧抹灰 (2)面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆面
71 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)
72 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
73 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格: III级螺纹钢筋制作安装（Φ14）
74 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm)
75 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm)
76 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm)
77 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm)
78 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm)
79 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤18
80 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ20
81 | 机械连接 | (1)规格:III级Φ25直螺纹套筒接头
82 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)
83 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
84 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格: III级螺纹钢筋制作安装（Φ14）
85 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm)
86 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm)
87 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm)
88 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm)
89 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)
90 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
91 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤18
92 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ20
93 | 机械连接 | (1)规格:III级Φ25直螺纹套筒接头
94 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | (1)厚度:80厚 (2)材料种类:φ6@200*200双向钢筋网 (3)混凝土（砂浆）类别、强度等级:喷射C20砼
95 | 排（泄）水管 | (1)材料品种:护面泄水孔φ50mm (2)管径:L=500@2m*2m (3)仰角一般10°~15°(余同)
96 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:M5浆120厚砖砌 (2)垫层材料种类、厚度:C15素砼厚100 (3)砂浆强度等级:20厚1:2现拌抹灰砂浆
97 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:投标人根据勘查报告并结合现场实际情况自行考虑 (2)挖土深度:5m以内
98 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计及规范要求 (2)填方材料品种:满足设计及规范要求 (3)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (4)填方来源、运距:原土回填，场内转运运距由投标单位自行考虑
99 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方转运 (2)运距:5km
综合服务间216（汽修间）
1 | 平整场地 | (1)土壤类别:一、二类土 (2)弃土运距:由投标人自行考虑 (3)取土运距:由投标人自行考虑
2 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.0米以内 (3)人工配合机械挖土
3 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.0米以内 (3)人工配合机械挖土
4 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:符合设计要求 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)原土回填
5 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结自保温多孔砖，MU10 (2)墙体类型、砌筑高度:5.2米 (3)砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
6 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结自保温多孔砖，MU10 (2)墙体类型、砌筑高度:5.2米 (3)砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
7 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:2.2m
8 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶
9 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:不砼材料交接处 200宽
10 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:c15
11 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30
12 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30
13 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
14 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30
15 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
16 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
17 | 其他构件 | (1)构件的类型:压顶 (2)部位:窗台 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品 (4)混凝土强度等级:C25
18 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30p6
19 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30p6 (3)斜屋面
20 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C20
21 | 平板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C20
22 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm)
23 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm)
24 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm)
25 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
26 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm)
27 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm)
28 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm)
29 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm)
30 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm)
31 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm)
32 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) (2)部位:坡屋面
33 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) (2)部位:坡屋面
34 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) (2)部位:坡屋面
35 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ≤18
36 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ≤32
37 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:Φ22
38 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:Φ25
39 | 瓦屋面 | (1)陶瓦 (2)挂瓦条与顺水条用螺栓连接；块瓦与角钢用双股18号铜丝固定，瓦材与瓦材之间设置抗风搭扣，并用云石胶粘接。
40 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土找平层
41 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:细石混凝土内配Φ4@150*150mm钢筋网
42 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4厚APP改性沥青卷材防水层 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
43 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层
44 | 隔离层 | (1)隔离层材料品种:10厚低标号砂浆隔离层
45 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4厚APP改性沥青卷材防水层 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
46 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4厚APP改性沥青卷材防水层 (2)防水层数:1层，反口 (3)防水层做法:自粘法
47 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层
48 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板
49 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土垫层
50 | 墙面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:密封胶嵌密 (2)止水带材料种类:屋面泛水做法详12J201-2/A13
51 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:c15 (3)60厚
52 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚c20防油细石混凝土面层
53 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防油涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，一遍
54 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平
55 | 墙面一般抹灰 | (1)详国标05J909-NQ13-内墙7D1 (2)界面剂类型:刷界面剂一道 (3)底层厚度、砂浆配合比:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (4)面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆光面
56 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 (2)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆
57 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:素水泥浆一道甩毛 (2)详国标05J909-DP6-棚5A
58 | 水泥砂浆台阶面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆
59 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚耐酸砂浆
60 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:70厚c20耐酸混凝土
61 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:高分子防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍
62 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆保护层
63 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平
64 | 墙面一般抹灰 | (1)外墙面 (2)界面剂类型:界面剂一道 (3)底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平
65 | 零星项目抹灰 | (1)门窗侧 (2)9厚1:3水泥砂浆打底+6厚1:2.5水泥砂浆找平 (3)界面剂一道
66 | 墙面一般抹灰 | (1)外墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆界面剂甩毛 (3)底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底 (4)素水泥浆一道 (5)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平
67 | 天棚抹灰 | (1)女儿墙斜板内侧及顶部 (2)抹灰厚度、材料种类:20厚 (3)砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆
68 | 天棚抹灰 | (1)室外天棚 (2)抹灰厚度、材料种类:20厚 (3)砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆
69 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)土壤类别:三类土 (2)沟截面净空尺寸:250×300 (3)垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (5)混凝土强度等级:C20 (6)混凝土盖板 (7)混凝土暗沟 12J003-10/A3
70 | 散水、坡道 | (1)面层厚度:5厚 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C15 (4)变形缝填塞材料种类:密封胶 (5)C20细石混凝土墙角护坡 12J003-1A、1B/A1 碎石垫层 (6)600宽
71 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)沟截面净空尺寸:斜坡道时埋设Φ150水泥管相接
72 | 坡道 | (1)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40（卵石）碎石灌M2.5混合砂浆 (2)面层厚度:100厚毛面花岗岩板面层，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:150厚非泵送商品混凝土垫层 (4)混凝土强度等级:C20 (5)坡道做法详国标12J003-A3-/A7
73 | 刚性防水 | (1)材料品种、规格:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂
门廊改扩建88
1 | 成孔灌注桩 | (1)桩径:800 (2)成孔长度:约9-13m (3)成孔方法:旋挖钻机钻孔 (4)混凝土种类、强度等级:C30泵送水下混凝土 (5)旋挖桩埋设钢护筒
2 | 截（凿）桩头 | (1)桩类型:冲孔灌注桩 (2)桩头截面、高度:0.8m (3)混凝土强度等级:C30 (4)有无钢筋:有筋
3 | 灌注桩岩层增加费 | (1)桩径:800mm (2)岩层及长度:软岩 (3)成孔方法:旋挖成孔
4 | 声测管 | (1)材质:Φ60×4钢管 (2)规格型号:2根
5 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:碎渣 (2)运距:18KM
6 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф10
7 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ18
8 | 平整场地 | (1)平整场地(推土机)
9 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.0米以内 (3)人工配合机械挖土
10 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.0米以内 (3)人工配合机械挖土
11 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:符合设计要求
12 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30
13 | 基础梁 | (1)商品混凝土泵送 (2)C30
14 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15
15 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30
16 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
17 | 压顶 | (1)断面尺寸:120mm高 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20
18 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
19 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30抗渗等级为P6
20 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)部位:斜屋面
21 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30p6
22 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)加强网采用耐碱纤维网格布，宽度不小于200mm ，与基体搭接宽度不小于100mm。网格尺寸不得大于8mmx8mm
23 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖 (2)墙体类型、砌筑高度:4米以内 (3)砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆
24 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.6m-4.5m
25 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C25
26 | 瓦屋面 | (1)陶瓦 (2)挂瓦条与顺水条用螺栓连接；块瓦与角钢用双股18号铜丝固定，瓦材与瓦材之间设置抗风搭扣，并用云石胶粘接。
27 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土找平层
28 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:细石混凝土内配Φ4@150*150mm钢筋网
29 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:2mm厚高分子防水涂膜 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
30 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青卷材防水层 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
31 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层
32 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板
33 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1：:25水泥砂浆楼地面面层
34 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌角钢支架 (2)规格:L50*50*5mm
35 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1：:25水泥砂浆楼地面面层
36 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:2mm厚高分子防水涂膜 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
37 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青卷材防水层 (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:自粘法
38 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层
39 | 垫层 | (1)最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土垫层
40 | 电梯钢棚
41 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm)
42 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm)
43 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm)
44 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
45 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm)
46 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm)
47 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm)
48 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm)
49 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm)
50 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm)
51 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) (2)部位:坡屋面
52 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ≤18
53 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:Φ22
54 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:Φ25
55 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:两道
56 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:c15 (3)80厚
57 | 墙面一般抹灰 | (1)柱面 (2)界面剂类型:界面剂一道 (3)底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平
58 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:素水泥浆一道甩毛 (2)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 (3)详国标05J909-DP5-棚4A1
配电房改造279
1 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)部位:斜屋面
2 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)
3 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
4 | 机械连接 | (1)规格:III级Φ22直螺纹套筒接头
5 | 机械连接 | (1)规格:III级Φ25直螺纹套筒接头
6 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:多孔砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆
7 | 墙面一般抹灰 | (1)外墙面 (2)界面剂类型:界面剂一道 (3)底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平
8 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土泵送 (2)混凝土强度等级:C25
9 | 瓦屋面 | (1)陶瓦 (2)挂瓦条与顺水条用螺栓连接；块瓦与角钢用双股18号铜丝固定，瓦材与瓦材之间设置抗风搭扣，并用云石胶粘接。
10 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土找平层,厚40
11 | 钢筋网片 | (1)φ4@150x150钢筋网
12 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材
13 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2厚
14 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,厚15
15 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:60mm挤塑聚苯板(其燃烧性能等级为B级)
16 | 墙面一般抹灰 | (1)外墙面 (2)界面剂类型:界面剂一道 (3)底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平
增设消防水箱
1 | 增设18吨消防水箱
旧楼拆除
1 | 原服务楼拆除
2 | 原服务楼门廊拆除
3 | 原配电房拆除
4 | 建筑垃圾外运 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:由投标人自行考虑
单价措施项目
服务楼及连廊2127.65
1 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础
2 | 垫层模板 | (1)支撑高度:0.1米
3 | 柱模板 | (1)支撑高度:4米以内
4 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:4米以内
5 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:0.6米
6 | 圈梁模板 | (1)部位:屋脊模板
7 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:1米以内
8 | 过梁模板 | (1)支撑高度:0.3米以内
9 | 有梁板模板
10 | 有梁板模板 | (1)坡屋面
11 | 天沟、檐沟模板 | (1)反口高度:0.3米
12 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:矩形
13 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:矩形
14 | 现浇混凝土胶合板模板(板 高大模板支撑)
15 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:3.6以内
16 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:3.6以外
17 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网
18 | 满堂装饰脚手架
19 | 垂直运输 | (1)汽车式起重机 提升质量 200t 3台配合起吊
20 | 大型机械设备进出场及安拆
公厕改造80+370
1 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础
2 | 基础梁模板
3 | 垫层模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
4 | 柱模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(柱 ) (2)构件形状:独立矩形柱
5 | 有梁板模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板)
6 | 有梁板模板 | (1)坡屋面
7 | 过梁模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板( 过梁)
8 | 墙模板 | (1)部位:屋面斜板底，正负0以下墙 (2)支撑高度:3.6m以内
9 | 其他现浇构件模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(其他构件 压顶)
10 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) (2)搭设高度:3.6米以上
11 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) (2)安全网材质:阻燃安全网
12 | 垂直运输
13 | 基础模板 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
14 | 台阶模板 | (1)室外台阶 (2)台阶踏步宽:300mm
消防水泵房277
1 | 垫层模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
2 | 基础模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 满堂基础、桩承台 无梁式)
3 | 基础模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 集水坑内侧)
4 | 墙模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(墙 直形墙) (2)增加费(柱、墙模板支撑高度超过6m，每增加0.5m)3个增加层
5 | 柱模板 | (1)部位:地下室 (2)支撑高度:6m以内 (3)构件形状:矩形
6 | 柱模板 | (1)支撑高度:6m以上 (2)构件形状:矩形
7 | 有梁板模板 | (1)部位:地下室 (2)支撑高度:6m以内
8 | 有梁板模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板)
9 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6米以内 (2)坡屋面
10 | 过梁模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板( 过梁)
11 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25
12 | 墙模板 | (1)部位:屋面斜板底墙，检修孔墙 (2)支撑高度:3.6m以内
13 | 其他现浇构件模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(其他构件 压顶)
14 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:外墙窗洞口企口
15 | 平板模板 | (1)部位:挑板，排风井板
16 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) (2)搭设高度:3.6米以上
17 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) (2)安全网材质:阻燃安全网
综合服务间216（汽修间）
1 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砖墙 (2)搭设高度:3.6米以外
2 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 (5)阻燃安全网
3 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层模板 (2)支撑高度:0.1米
4 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础
5 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:0.6米 (2)构件形状:矩形
6 | 柱模板 | (1)支撑高度:5.2米 (2)构件形状:矩形
7 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:4米以内
8 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:1米以内
9 | 过梁模板 | (1)支撑高度:0.3米以内
10 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶模板
11 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5.2米 (2)部位:有梁板模板
12 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6米以内 (2)坡屋面
13 | 栏板模板 | (1)构件形状:矩形
14 | 垂直运输
15 | 满堂装饰脚手架
门廊改扩建88
1 | 大型机械设备进出场及安拆
2 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础
3 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:0.6米
4 | 垫层模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
5 | 墙模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(墙 直形墙)
6 | 柱模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(柱 ) (2)构件形状:独立矩形柱
7 | 有梁板模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板)
8 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6米以内 (2)坡屋面
9 | 天沟、檐沟模板 | (1)反口高度:0.3米
10 | 台阶模板
11 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) (2)安全网材质:阻燃安全网
12 | 过梁模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板( 过梁)
13 | 其他现浇构件模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(其他构件 压顶)
14 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) (2)搭设高度:3.6米以上
15 | 垂直运输
配电房改造279
1 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6米以内 (2)坡屋面
2 | 天沟、檐沟模板 | (1)反口高度:0.3米
3 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) (2)安全网材质:阻燃安全网
总价措施项目
1 | 安全文明施工费
2 | 扬尘防治措施费
3 | 疫情常态化防控措施费
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日