西洋服务区场所及上京服务区档口装修工程

招标控制价编制说明

工程名称：西洋服务区场所及上京服务区档口装修工程

- 工程概况 1.建设地点：永安市西洋服务区、大田县上京服务区。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围： 西洋服务区接待室及景观池装修改造及上京服务区小吃档口装修改造（含装饰装修、电气水卫专业单体工程等）；单独发包的专业工程：房屋建筑与装饰工程、单独发包的装饰工程、单独发包的安装工程。 5.工程特征： 1) 建筑面积： / 。 2) 层数： / ，檐口高度： / 。 3) 结构质式： / 。 4) 基础类型： / 。 5) 装饰情况： /。 6) 混凝土情况： / 。 - 编制范围 根据调查各类缺陷病害拟定的修复方案及修复数量编制，专业范围包括 房屋建筑与装饰工程、单独发包的装饰工程、单独发包的安装工程，具体如下： - 不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：福建省高速公路经营开发有限公司三明分公司提供的西洋服务区接待室装修工程、西洋服务区景观池改造工程、上京服务区小吃档口装修改造工程图纸有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 及各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：58000元；专业工程暂估价： 130694元 ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：明建[2022]9号号文关于三明市建设工程人工费动态指数调整，系数1.0587。 （2）施工机械台班单价： 2019年第3季度福建省施工机械台班单价。 （3）材料设备价格：2022年9月《三明工程造价信息》永安市信息价、2022年10月《三明工程造价信息》永安市信息价、定额基期价格、市场询价。 8、其他： / 。 - 取费标准 1.专业类别： 房屋建筑与装饰工程 。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：土方外运运距按投标人报价包干计入，结算时不做调整。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： /。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输：/ 。 7.大型机械设备进出场及安拆： /；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运：该项目所有材料单价均含二次搬运费用。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 主要材料设备参考品牌明细表 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 品质等级; 质量等级; 产地; 参考品牌; 备注. 每种品牌推荐三种. 1; 钢筋; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 三钢、宝钢、鞍钢; 通用品牌. 2; 水泥; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 金牛、万年青、红狮; 通用品牌. 3; 电线电缆; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 太阳、德力西、远东; 通用品牌. 4; 配电箱; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 正泰、德力西、施耐德; 通用品牌. 5; 配电箱内元器件; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 正泰、德力西、施耐德; 通用品牌. 6; 开关、插座、面板、; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 施耐德、正泰、鸿雁; 通用品牌. 7; 防水涂料/防水卷材; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 东方雨虹、德高、立邦; 通用品牌. 8; 阀门阀件; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 九牧、良工、海胜; 通用品牌. 9; 给水PPR管; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 日丰、伟星、中财; 通用品牌. 10; 排水UPVC管; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 亚通、联塑、中财; 通用品牌. 11; 阻燃管、双壁波纹管; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 亚通、联塑、中财; 通用品牌. 12; 灭火器、消火栓箱; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 华泰牌、国泰、一泰; 通用品牌. 13; 火灾自动报警系统; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 北大青鸟、海康威视、泰和安; 通用品牌. 14; 乳胶漆; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 三棵树、立邦、大宝; 通用品牌. 15; 真石漆; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 三颗树、立邦 、大宝. 16; 铝合金门窗及五金配件; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 凤铝、奋安、中铝. 17; 玻璃; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 新福兴、福耀、南玻、. 18; 墙、地砖; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 冠珠、欧神诺、唯美@LD. 19; 内外墙涂料; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 三棵树、立邦、大宝. 20; 木质门、钢质门; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 盼盼、王力、群升. 21; 灯具; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 欧普、三雄极光、雷士. 22; 应急照明集中控制主机、电源、灯具; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 欧普、三雄极光、雷士. 23; 卫生洁具（马桶、小便斗、蹲盆、洗手盆等洁具及配件）; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 东鹏、安华、箭牌. 24; 铝塑板; 按设计图; 高端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 吉祥、 雅泰、蓝天七色. 说明：1.本采购项目采购人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为报价人报价参考。报价人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其报价将被拒绝。询价响应文件中未明确品牌的，报价人中标后应在参考品牌中选择一种经采购人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合询价响应文件规定标准的材料设备。 2.报价人应同时阅读本工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。 3.财政性投资项目的采购人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品 - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 八、其他需要的说明 土建部分